附件1：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风管 | 各规格 | 为渗出性中耳炎提供一个供液体流出的通道和平衡中耳压力，用于预防中耳积液。 | 第一至八项为第二次询价 |
| 二 | 外周血地中海贫血基因检测试剂盒一批 |  |  |  |
| 1 | 缺失α-地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法) | 48人份/盒 | 用于体外定性检测人外周静脉血样本基因组DNA中α-珠蛋白基因上3种中国人群中常见的缺失型α-地中海贫血杂合型缺失类型。 |  |
| 2 | β-地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法) | 48人份/盒 | 用于β-珠蛋白基因21个位点的21种突变的体外定性检测。 |  |
| 3 | 非缺失α地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48人份/盒 | 体外定性检测人外周血提取的基因组DNA中α2-珠蛋白基因上3种中国人群中常见的非缺失型α-地中海贫血相关基因突变。 |  |
| 三 | 产前地中海贫血基因检测试剂盒一批 |  |  |  |
| 1 | α-地中海贫血基因检测试剂盒（gap-PCR法) | 25人份/盒 | 用于体外定性检测全血DNA样本是否带有α-地贫血缺失基因，可同时检测3种缺失α-地贫血。 |  |
| 2 | 非缺失型α-地中海贫血基因基因检测试剂盒（PCR-反向杂交法） | 25人份/盒 | 临床全血样本进行非缺失型α-地中海贫血基因突变。 |  |
| 3 | β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向杂交法） | 25人份/盒 | 用于体外定性检测人全血基因组DNA样本。 |  |
| 四 | 运动神经元存货基因1（SMN1）外显子缺失检测试剂盒（荧光定量PCR法） | 50人份/盒 | 用于体外定性检测人EDTA抗凝全血样本中运动神经元存货基因1（SMN1）第7外显子和/或第8外显子的纯合缺失。 |  |
| 五 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 32人份/盒 | 用于待测样本中的核酸提取、富集、纯化等步骤。 | 重庆中元核酸提取仪配套耗材 |
| 六 | 样本稀释液 | 2.8L/桶 | 用于粪便样本的稀释。 | 设备配套耗材 |
| 七 | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法） | 25测试/盒 | 用于测定念珠菌属和新型隐球菌对于抗真菌剂的敏感性。 | 设备配套耗材 |
| 八 | 全自动凝血分析仪试剂与耗材一批 |  |  | 思塔高全自动凝血分析仪配套试剂 |
| 1 | 狼疮抗凝物质控品 | 12×2ml | 用于检测狼疮抗凝物的质量控制。 |  |
| 2 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用校准品 | 各规格 | 用于纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物项目的校准。 |  |
| 3 | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法） | 筛选、确认 | 用于体外检测血浆中的狼疮抗凝物（LA）. |  |
| 4 | 低分子量肝素质控品 | 各规格 | 用于低分子量肝素项目的质控。 |  |
| 5 | 普通肝素质控品 | 各规格 | 用于普通肝素项目的质控。 |  |
| 6 | 抗Xa活性测定试剂盒（发色底物法） | 各规格 | 用于体外定量测定人体血浆样本中的普通肝素和低分子量肝素。 |  |
| 九 | 可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 各规格 | 用于帕金森氏病控制疗法和震颤控制疗法。 | 第九至十三项为联合使用耗材 |
| 十 | 神经刺激系统经皮延伸导线和电缆 | 各规格 | 在神经刺激器植入手术过程中经皮连接体外刺激器与电极刺激效果，用于帕金森氏病控制疗法和震颤控制疗法。 |  |
| 十一 | 脑深部电刺激延伸导线套装 | 各规格 | 用于植入式神经刺激器与电极之间的连接。 |  |
| 十二 | 植入式脑深部神经刺激电极 | 各规格 | 用于内侧苍白球或底丘脑核双边刺激。 |  |
| 十三 | 隧道工具套包 | 各规格 | 用于神经刺激器植入手术中辅助延伸导线进入体内。 |  |