肇庆市第一人民医院核技术利用改扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表公示

根据《国务院关于修改〈建设项目竣工环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号)，及环保部《关于发布〈建设项目竣工环境保护暂行办法〉的公告》（国环评[2017]4号 ），现将肇庆市第一人民医院核技术利用改扩建项目竣工环境保护验收内容（包括验收监测报告、验收意见，详见见附件）公示如下：

项目名称：肇庆市第一人民医院核技术利用新建项目

项目地点：肇庆市东岗东路 9 号

建设单位：肇庆市第一人民医院

建设内容：按照《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日修订实施)要求，我单位于2023年6月17日组织召开《肇庆市第一人民医院核技术利用改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》验收会议，通过现场查勘、审阅核实了有关材料，经讨论、审议，本项目环境保护审查审批手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复的要求，符合环境保护验收条件，验收工作组通过了我单位本

次核技术利用项目的竣工环保验收。验收内容如下表：

表 1 验收设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 额定参数 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT | / | Discovery NM 630 | 以色列通用电气医疗影像系统有限公 | 63GB50164 | / | 肿瘤治疗中心二层核医学科ECT室 |
| 2 | DSA | Ⅱ | Optima IGS 330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | DV5SS2100 | 125kV 1000mA | 医技楼一层放射科介入室3 |

表2 项目核医学非密封源使用情况一览表

| 核素 名称 | 单人最大给药量（Bq） | 日患者人数 | 年患者人数 | 最大日操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 最大年操作量（Bq） | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99mTc | 1.11×109 | 20 | 5040 | 2.22×1010（600mCi） | 2.22×108 | 5.59×1012 | SPECT 显像检查 |

公示时间：2023年7月19日

联系人：梁庆尧

联系电话：13353056666

邮箱：

公示期间，对上述公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。