附件：

用户需求书

    一、项目概况

1、本项目为肇庆市第一人民医院手术室胶地板打蜡项目(第二次打蜡)，面积约4400平方米(包括地脚线)。本项目作为一个整体，竞价人必须对本项目进行整体竞价，不得拆分。

2、清洁打蜡地点：肇庆市第一人民医院手术室内。

二、项目费用

1、本项目单价报价最高限价不得超过人民币 13元/平方米，否则投标报价将被拒绝。
    三、竞价人资格要求

    1、竞价人须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

    2、竞价人必须具有独立法人资格，具备相应的项目承担能力；

    3、提供有效的营业执照原件或与原件相符的复印件；

4、本项目不接受以联合体方式参与报价。 

四、施工时间

施工时间：2017年10月1日至10月10日，施工期10天。

   五、采用材料要求

    1、采用符合国家标准，对环境无污染的优质环保起蜡水、清洁剂；

2、采用符合国家标准，对环境无污染的环保优质3M品牌蜡；

3、提供所采用的起蜡水、清洁剂、3M品牌蜡的资料及生产许可证或进口许可证、产品合格证。

   六、胶地板清洁打蜡流程要求

1、用起蜡水对胶地板(包括地脚线)进行起蜡作业；

2、起蜡后彻底去除地板(包括地脚线)污渍，打磨清洁至洁净标准；

3、按照胶地板打蜡施工规范要求，待打蜡施工面完全干燥后再行打蜡；

4、打蜡工序不少于两遍底蜡一遍面蜡；

 5、面蜡完全干燥后用抛光机进行抛光。

    七、技术及设备要求

1、提供施工方案；

2．主要施工机械设备表。

    八、其他要求

    1、本次报价为综合单价，按照人民币每平方（元/㎡）计算；

2、竞价人的报价必须是包干费用，包工包料。其费用包括： 

①工人工资：人工费、劳工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险。

    ②材料费：工具材料费、起蜡材料费、清洁材料费及打蜡材料费等。

    ③管理费：一切业务费用。

④营业利润、应缴的税费等。

    3、成交人不得将中标项目转包或拆包给他人。

    4、进场工作人员必须遵守医院的规章制度，服从医院管理人员的安排调度。

 5、中标单位的负责人与项目管理人密切联系，共同研究，切实把项目做好。

九、施工要求

手术室每天24小时工作，不能全部停诊，只能按预约时间分批、分次施工。施工时间安排一般在节假日或晚上施工，施工期间不能影响设备的运行及病人手术，施工面内物品的搬迁、复位在科室负责人员的指导下由中标人负责。 

十、其他要求

    1、进场施工人员必须必须遵纪守法，不得从事非法活动。
2、进场施工人员必须遵守医院的规章制度，服从医院管理人员的安排调度，且需佩戴医院核发的施工人员证进行施工。

    3、在施工现场，必须放置施工警示牌及警示带，提醒人们不要进入，以免发生意外。

    4、进场施工人员若在施工期间有出现违规、违法行为，给医院、病人和公众造成损失的，需向医院、病人和公众作出相应的赔偿及消除相应的负面影响。

5、施工面内的物品的搬迁、复位必须在科室负责人的指导下进行，不得擅自搬动；不按指导擅自搬动的，若造成物品、仪器、设备损坏的，由中标人负责维修费用；不能修复的，中标人须照价赔偿。

    十一、竣工验收及标准
1、打蜡完成后，医院项目负责人会同中标人根据国家制定的行业验收标准和约定的相关验收标准进行验收。

2、验收标准：

(1)地板洁净，没有残留污渍；

(2)蜡液分布均匀、厚度适中、亮丽美观；
(3)蜡层没有圈痕、泛白、鼓胀以及变色等现象；

    (4)打蜡抛光后的地板光亮整洁、自然镜面达到90％以上。
3、验收合格后，双方在验收表上签名确认，并作为结算依据。验收确认为不合格的，中标人必须返工，直至验收合格为止。返工费用由中标人负责。 

    十二、付款方式
    项目竣工后，经医院相关部门验收合格后按实际打蜡面积与中标单价计算打蜡费用，凭中标人开具的合法发票转账(或汇兑)支付打蜡费用。

